| План работ по текущему содержанию многоквартирного дома по адресу: ул. Тымская, д. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г. |  |  |  |
| № п/п | Вид работы (услуги) | Общий перечень работ (услуг) | Период выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий |  |  |  |
| 1 | Уборка придомовых территорий | Уборка земельного участка, относящегося к жилому дому, уборка мусора с газона, очистка урн | регулярно (май-октябрь) |
|  |  | Сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов) | ноябрь-апрель |
|  |  | Очистка территорий у крылец и пешеходных дорожек, крышек люков и пожарных колодцев от наледи и льда | ноябрь-апрель |
|  |  | Посыпка территории песком | ноябрь-апрель |
| 2 | Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок | Расчистка подъездных путей. | ноябрь-апрель |
|  |  | Ремонт, покраска и восстановление оборудования контейнерных площадок и контейнеров. | июнь |
| 3 | Услуги вывоза мусора | Вывоз твердых бытовых отходов | 5 раз в неделю |
|  |  | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю |
| 4 | Уборка лестничных клеток (мест общего пользования) | Влажное подметание лестничных площадок | 5 раз в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 1 раз в месяц |
|  |  | Мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования. | 1 раз в месяц |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 5 |  | Консервация системы центрального отопления | июнь |
|  |  | Замена разбитых стекол окон, ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | сентябрь |
|  |  | Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения | с 15 августа по 14 сентября |
|  |  | Регулировка и наладка систем теплоснабжения | с 15 августа по 14 сентября |
|  |  | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, выходов (люки, двери) на кровлю | август |
| Проведение технических осмотров |  |  |  |
| 6 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с составлением дефектных ведомостей необходимых работ по текущему и капитальному ремонту | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Техническое содержание и текущий ремонт общих коммуникаций и технических устройств многоквартирного дома |  |  |  |
| 7 | Аварийное обслуживание систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | Устранение засоров общих внутренних трубопроводов приводящих к затоплению помещений | по мере необходимости |
| 8 | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем теплоснабжения | Испытание трубопроводов систем центрального отопления перед началом отопительного сезона и консервация систем отопления после окончания отопительного сезона | с 15 августа по 14 сентября; с 15 июня по 15 июля |
|  |  | Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы отопления (ремонт и замета запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и обогревающих элементов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | по мере необходимости |
| 9 | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения | Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт и замета запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, | по мере необходимости |
|  |  | Прочистка трубопроводов водоотведения, прочистка засоров трубопроводов мест общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт трубопроводов водоотведения | по мере необходимости |
| 10 | Очистка кровли | От мусора | регулярно |
|  |  | От снега | регулярно |