| План работ по текущему содержанию многоквартирного дома по адресу: ул. Гагарина, д. 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г |  |  |  |
| № п/п | Вид работы (услуги) | Общий перечень работ (услуг) | Период выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий |  |  |  |
| 1 | Уборка придомовых территорий | Уборка земельного участка, относящегося к жилому дому, уборка мусора с газона, очистка урн | октябрь |
|  |  | Сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов) | ноябрь |
|  |  | Очистка территорий у крылец и пешеходных дорожек, крышек люков и пожарных колодцев от наледи и льда | ноябрь |
|  |  | Посыпка территории песком | ноябрь |
| 2 | Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок | Расчистка подъездных путей. | ноябрь |
| 3 | Услуги вывоза мусора | Вывоз твердых бытовых отходов | 5 раз в неделю |
|  |  | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю |
| 4 | Уборка лестничных клеток (мест общего пользования) | Влажное подметание лестничных площадок | 5 раз в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 1 раз в месяц |
|  |  | Мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования. | 1 раз в месяц |
| Техническое содержание и текущий ремонт общих коммуникаций и технических устройств многоквартирного дома |  |  |  |
| 7 | Аварийное обслуживание систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | Устранение засоров общих внутренних трубопроводов приводящих к затоплению помещений | по мере необходимости |
| 9 | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения | Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт и замета запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, | по мере необходимости |
|  |  | Прочистка трубопроводов водоотведения, прочистка засоров трубопроводов мест общего пользования | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт трубопроводов водоотведения | по мере необходимости |
| 10 | Очистка кровли | От мусора | регулярно |
|  |  | От снега | регулярно |