## отч Сов 29 а 2016
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт
общего имущества жилого дома № 29 А по ул. Советская
за 2016 год
| Содержание и текущий ремонт (руб.) | Капитальный ремонт
1. Долг на начало года | 326061 | -
2. Начислено | 1616604 | -
3. Оплачено | 1603658 | -
4. Задолженность на конец отчетного года | 339007 | -
5. Выполнено работ (оказано услуг) | 1518117 | -
6. Остаток на конец отчетного года | -76474 | -
("-" - перевыполнено работ; |  | -
"+" - недовыполнено работ) |  | -
Примечание: п. 4 = п. 1 + (п.2 - п.3); п. 6 = п. 2 - п. 5.
Виды услуг (работ) | Затраты за отчетный период (руб.) | Перечень и объем выполненных работ
1. Содержание и текущий ремонт жилищного фонда: | 477518 | Укрепление оконных рам, обследование чердачного помещения подъезд № 1. Замена замка на вх. дверях подвал № 1. Закрепление дверной коробки. Замена доводчика на вх. двери подъезд № 2,3. Установка снегозадержателей на кровле (32 шт.). Замена оконного стекла подъезд № 1, 3, 4 (2,6 м2). Изготовление и установка слухового окна с жалюзями чердачного помещения. Закрепление аншлага на фасаде. Заделка швов между листами сайдинга, уголков, отливов кв. № 22,24,27,40. Устройство кровли козырька подъезд № 3 (устройство скатной кровли-стропила, обрешетка; укладка и закрепление профлиста, устройство отливов и примыканий к стене. Очистка подвала № 1от канализационных выбросов. Расчистка кровли от снега и наледи. Осенние и весенние осмотры конструктивов здания, составление актов, подготовка планов ремонта.
Промывка и опрессовка системы отопления, промывка грязевиков, фильтров, в тепловом узле. Ревизия запорной арматуры теплового узла. Ревизия и смена запорной арматуры.
Ревизия задвижек в водяном узле; ревизия запорной арматуры на стояках. Замена и ревизия запорной арматуры в квартирах системы водоснабжения. Смена общедомового водяного счетчика потребления х/в. Установка счетчиков на стояки (14 шт.)
Прочистка системы канализации. Ремонт канализационных стояков. Установка заглушек. Систематические осмотры подвальных помещений.
Весенние и осенние осмотры всех инженерных систем, составление актов, подготовка планов текущего ремонта.
2. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 255855 | Уборка дворовой территории в летний и зимний период. Скашивание травы с помощью триммера. Посыпка песком придомовой территории в зимний период.
3. Содержание и уборка лестничных маршей и площадок | 302576 | Уборка лестничных маршей и площадок
4. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах электротехнических устройств | 49323 | Весенние и осенние осмотры системы электроснабжения, составление актов, подготовка планов текущего ремонта. Ревизия электрощитовых. Восстановление подъездного освещения. Замена светильников.Смена лампочек. Ревизия ВРУ.
5. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | 11322 | Проверка канализационных вытяжек, вентканалов, дымоходов, устранение незначительных неисправностей.
6. Аварийно-ремонтное обслуживание | 357104 | круглосуточно
7.Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и устройств коллективных (общедомовых) приборов учета | 6767 | 4 раза в год и по мере необходимости
8. Дератизация | 7418 | 1 раз в квартал
9.Управление многоквартирным домом | 50234 | Постоянно
Всего по дому: | 1518117