## Заглавный лист
Форма отчета
управляющей организации
Товарищество собственников жилья " Уют"
( наименование организации)
о финансовой деятельности за отчетный период с января
по декабрь 2010 год по 18 квартирному дому
расположенным по адресу: |  |  |  | п. Ноглики - 2 квартал № 8 дом № 1 | улица Штернберга 4 а
( адрес многоквартирного жилого дома )
1. Обращение руководителя управляющей организации ( по желанию управляющей
организации ) |  | нет
2. Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимний период 2009 - 2010 года
адрес | п. Ноглики - 2 квартал № 8 дом № 1 и дом № 2 |  | улица Штернберга 4а
принадлежность объекта
2010 года

## Общие сведения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1. | Назначение объекта | [5 empty] | 18 квартирный дом
2. | Год постройки |  | 1990г
3. | Характеристика объекта:
| износ в % | 100 |  |  | этажность |  |  | 3 |  | подъездов | 2
| наличие подвалов |  |  |  | 4 |  |  |  |  | цокольных этажей |  | нет
| общей площадью |  |  |  | 1034.7 |  |  |  |  | кв.м ( площадь подвала )
| количество квартир |  |  |  |  | 18 |  |  | ( шт )
| общая полезная площадь объекта | [8 empty] | 1034.7 |  | кв.м
| жилая площадь | [5 empty] | 632.4 |  |  |  |  | кв.м
| нежилая площадь | [5 empty] | 402.3 |  |  |  |  | кв.м, | в том числе:
| под производственные нужды | [8 empty] | 65.4 |  | кв.м
4. | Характеристика инженерного оборудования, механизмов
| ( их количество ) |  |  |  | 18-ти квартирный дом имеет
отопления,водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.
Мусопроводы не работают. Лифта нет.
5. | Источники:
| теплоснабжения |  |  | От котельной, расположенной на территории п. Ноглики - 2
| газоснабжения |  |  | От газораспределительного пункта, расположенного около дома
| твердого и жидкого топлива | [6 empty] | нет
| энергоснабжения |  |  |  |  | от подстанции, расположенной около лицея.
| системы АПЗ и дымоудаления | [7 empty] | вытяжная вентиляция в доме обеспечивается за
счет венткамер и дымовентиляционных стояков.
Примечание:
1. Согласно паспорта БТИ, выданного в 1998 году износ составил 20%. Следовательно, на
2010 год износ - 100%
2. В объеме площадь под производственные нужды указана площадь лестничных клеток и
| лестничных маршей 318,4 м2. |  |  |  |  | 65.4 | м2
[6 empty] | Председатель ТСЖ " Мой дом" ______________Жолудева Е.М. |  |  |  | ТСЖ " Уют |  |  |  | Репенко В. В.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1. | Назначение объекта | [5 empty] | 30 квартирный жилой дом
2. | Год постройки |  | 1990
3. | Характеристика объекта:
| износ в % | 100 |  |  | этажность |  |  | 3 |  | подъездов | 2
| наличие подвалов |  |  |  | 2 |  |  |  |  | цокольных этажей |  | нет
| общей площадью |  |  |  | 496.2 |  |  |  |  | кв.м ( площадь подвала )
| количество квартир |  |  |  |  | 30 |  |  | ( шт )
| общая полезная площадь объекта | [8 empty] | 1764.7 |  | кв.м
| жилая площадь | [5 empty] | 1081.5 |  |  |  |  | кв.м
| нежилая площадь | [5 empty] | 683.2 |  |  |  |  | кв.м, | в том числе:
| под производственные нужды | [8 empty] | 159.2 |  | кв.м
4. | Характеристика инженерного оборудования, механизмов
| ( их количество ) |  |  |  | 30-ти квартирный жилой дом подключен к сетям центрального
отопления,водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.
Мусопроводы не работают. Лифта нет.
5. | Источники:
| теплоснабжения |  |  | От котельной, расположенной на территории п. Ноглики - 2
| газоснабжения |  |  | От газораспределительного пункта, расположенного около дома
| твердого и жидкого топлива | [6 empty] | нет
| энергоснабжения |  |  |  |  | от подстанции, расположенной около лицея.
| системы АПЗ и дымоудаления | [7 empty] | вытяжная вентиляция в доме обеспечивается за
счет венткамер и дымовентиляционных стояков.
Примечание:
1. Согласно паспорта БТИ, выданного в 1990 году износ составил 100%. Следовательно, на
2010 год износ - 100%
2. В объеме площадь под производственные нужды указана площадь лестничных клеток и
лестничных маршей 159,2 м2.
[6 empty] | Председатель ТСЖ " Мой дом" ______________Жолудева Е.М. |  |  |  | ТСЖ " Уют" |  |  |  | Репенко В. В.

## Резул. экспл.
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ
условиях прошедшего 2010 года.
| Основные виды |  | Причина | Отметка о выполненных
№/№ | неисправностей ( аварий ) | Дата | возникновения | работах по ликвидации
п/п | конструктивных элементов и |  | неисправностей | неисправностей ( аварий )
| инженерного оборудования |  | ( аварии ) | в текущем 2009 году.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Перемерзли трубы подачи | февраль | Сильный мороз с вет- | Произведена замена нару-
| холодной воды в первом подъезде |  | ром. Около дома была | шенного участка трубо-
| 18т - квартирного дома |  | с осени прокопана | провода на новую трубу.
|  |  | вдоль дома траншея | Трубы отогреты, дополни-
|  |  | под газ и не засыпана. | тельно утеплены.
Этим увеличена глуби-
на промерзания.
| Председатель ТСЖ " Уют" |  |  | В.В. Репенко

## Объемы
III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2009 - 2010 ГОДА.
| Виды выполненных работ по |  | Всего | Выполнено
№/№ | конструкциям здания и | Единицы | по плану | при подготовке
п/п | технологическому и | измерения | подготовки | к зиме
| инженерному оборудованию |  | к зиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Объем работ: | дом | 1 | нет
2. | Ремонт кровли: | м2 | нет | нет |  | 1352 | 60кв
3. | Ремонт чердачных помещений: |  |  |  |  | 752 | 30кв
| в том числе |  |  |  |  | 2104
| - утепление ( засыпка ) чердачного |  | нет | нет
перекрытия
| - изоляция трубопроводов, вентиля- |  | нет | нет
ционных коробов и камер, расшири-
тельных баков
4. | Ремонт фасадов: | м2 | нет | нет
в том числе
| - ремонт и покраска |  | 65.4 | 65.4
| - герметизация швов |  | нет | нет
| - ремонт водосточных труб |  | нет | нет | вып.
| - утепление оконных проемов |  | нет | нет
| - утепление дверных проемов |  | нет | нет
5. | Ремонт подвальных помещений:
в том числе
| - изоляция трубопроводов |  | нет | нет
| - ремонт дренажных и водоотводящих |  | нет | нет
устройств
6. | Ремонт покрытий дворовых территорий: |  | нет | нет
в том числе
| - отмосток |  | нет | нет
| - приямков |  | нет | нет
7. | Ремонт инженерного оборудования:
в том числе
| 1). Центрального отопления: |  | нет | нет
- радиаторов
- трубопроводов
- запорной арматуры
- промывка и опрессовка
| 2). Котельных: |  | нет | нет
- котлов на газовом топливе
- то же на угле
- тепловых пунктов
- элеваторных узлов
| 3). Горячего водоснабжения: |  | нет | нет
- трубопроводов
- запорной арматуры
- промывка и опрессовка
| 4). Водопровода: | м пог |  | 2
- ремонт и замена арматуры
| - ремонт и изоляция труб | м пог |  | 2
| 5). Канализации: |  | нет | нет
- ремонт трубопроводов
- ремонт колодцев
- промывка системы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6). Электрооборудования: |  | нет | нет
- световой электропроводки
- силовой электропроводки
- вводных устройств
- электрощитовых
- электродвигателей
8. | Другие работы
9. | Обеспеченность объекта:
| котельным топливом |  | нет
( указать запас в днях )
тыс. куб. м
| горюче - смазочными материалами и бензином |  | нет | тыс. усл. Тонн
| пескосоляной смесью и химреагентами |  | нет | тыс. куб. м
инструментом и инвентарем для зимней уборки
| территорий |  | 10 | ( штук )
Председатель ТСЖ " Уют" Репенко В. В.

## Резул. пров.
IY. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 200 г.
Комиссия в составе
Председателя - ответственного руководителя обслуживающего предприятия
Членов комиссии:
представителей общественности:
1.
2.
3.
представителей специализированных организаций
1.
2.
3.
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуа-
тации в зимних условиях подготовлен.
Председатель комиссии: |  | ( подпись)
Члены:
( подпись)
" ____" | 200 г.

## Жур.регист
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ ЖИЛОГО ДОМА.
Дата и | Члены | Выявленная | Кол-во в | Вид ремонта по | Примечание
вид | комиссии | неисправность или | единицах | устранению | ( фактическое
осмотра |  | повреждения | измерения | неисправности | выполнение,
|  |  |  | или повреждения. | исполнители,
|  |  |  | Сроки выполнения. | др. условия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Жур. учет
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК |  |  |  |  | Этот лист распечатать, как первый.
ГРАЖДАН НА ОПЕРАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |  |  |  |  | Заголовок - отдельно и наклеить на обложку журнала.
И ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | [5 empty] | Выделить заголовок, предварительный просмотр и
В ЖИЛОМ ДОМЕ. | [5 empty] | установить "выделенная зона". Печатать .
Дата | Адрес и фамилия |  | Отметка об исполнении |  | Ниже - последующие листы. На обороте, как тетрадь, лучше не печатать, т.к.
| собственника | Неисправность или | Дата, исполнитель | Подпись |  |  | будет неприятный потертый вид журнала. Заявок немного. Бумаги много не потратим.
| ( нанимателя) | повреждение |  | собственника
| помещения | ( кратко ) |  | ( нанимателя ) | На печать выводить - лист №1 и №2, чтобы не распечатало эти замечания.
|  |  |  | помещений | Или убрать этот текст и ниже, напротив листа № 2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Последующие листы

## Отчет по затрат
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт
общего имущества жилого дома
Статьи затрат |  | Содержание и текущий ремонт ж/ф | Капитальный ремонт |  | Коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
1 |  | 2 | 3 |  | 4
1. Долг на начало года |  | 64
2. Начислено |  | 286
3. Оплачено |  | 222
3.1. Оплачено жителями |  | 222
3.2. Оплачено бюджетом |  | 0 |  |  |  |  | 1575
( льготы )
4. Задолжность на конец |  | 128 |  |  |  |  | 159
отчетного года | [6 empty] | 1734
5. Выполнено работ ( оказано |  | нет
услуг )
6. Остаток на конец отчетного
года
" - " - перевыполнено работ |  | 0
" + " - недовыполнено работ
Примечание: п.3 = п.3.1 + п.3.2;
п.4= п.1 + (п.2 - п.3)
п.5 - данные управляющей организации
п.6 = п.2 - п.5
№/№ п/п | Виды услуг ( работ ) |  |  | Затраты за отчетный период ( руб. ) |  | Перечень и объем выполненных работ
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
1. | Текущий ремонт жилого фонда |  |  | 0
2. | Содержание придомовой территории |  |  | 13120
3. | Санитарное содержание мест общего пользо- |  |  | 47074
вания в жилом доме
4. | Освещение мест общего пользования в жилом |  |  | 0
доме
5. | Содержание мусоропроводов |  |  | 0
6. | Содержание лифтов |  |  | 0
7. | Техническое обслуживание ВДГО |  |  | 0
8. | Очистка вентканалов и дымоходов |  |  | 0
9. | Содержание управляющей организации ТСЖ |  |  | 60000
10. | Содержание расчетного центра.Услуги банка |  |  | 6235
11. | Содержание аварийно - диспетчерской |  |  | 36290
службы
12. | Сбор, вывоз ТБО |  |  | 74716
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
13. | Капитальный ремонт
| ИТОГО: |  |  | 237435
Ставки оплаты за жилое помещение за отчетный период 2010 год.
№/№ п/п | Виды услуг ( работ ) |  |  |  |  | Плата за жилое помещение (руб. за 1кв.м общей площади с НДС
1 | 2 |  |  |  |  | 3
1. | Текущий ремонт жилого фонда |  |  |  |  | 1.62
2. | Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 4.33
3. | Санитарное содержание мест общего пользования в жилом доме |  |  |  |  | 8.17
4. | Освещение мест общего пользования в жилом доме |  |  |  |  | 0.45
5. | Содержание мусоропроводов |  |  |  |  | 0
6. | Содержание лифтов |  |  |  |  | 0
7. | Техническое обслуживание ВДГО |  |  |  |  | 0
8. | Очистка вентканалов и дымоходов |  |  |  |  | 0
9. | Содержание управляющей организации |  |  |  |  | 1.99
10. | Содержание расчетного центра |  |  |  |  | 0.44
11. | Содержание аварийно - диспетчерской службы |  |  |  |  | 1.26
12. | Сбор, вывоз ТБО |  |  |  |  | по факту
13. | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 0
|  | Итого: |  |  |  | 18.26
| Директор управляющей организации |  | ТСЖ " Уют" В. В. Репенко
( наименование организации )
дата
( Ф. И. О. , подпись )
М. П.

## Лист1
Раскрытие информации ТСЖ, осуществляющее деятельность в сфере управления многоквартирными домами .
Товарищество собственников жилья «УЮТ»
Председатель - Репенко Виктория Владимировна
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1096517000326 от 03 марта 2010 года.Регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.
Почтовый адрес: 694452 пгт. Ноглики Улица Штернберга 4а
Тел.84244491186. сот.89147621633
Режим работы ТСЖ : с 9 до17.без перерыва.
Аварийно- диспетчерское обслуживание кругло суточно.
ТСЖ обслуживает один 18- ти квартирный дом

## Письмо
Вице мэру,
Начальнику управления ЖКХ
Муниципального образования
"Городской округ Ногликский"
ГАЛЧЕНКО М.В.
Отчет ТСЖ " Уют" за 2010 год. | сж " Уют" | за 2010 год
ТСЖ " УЮТ"направляет годовой отчет за 2010 год
согласно Постановления мэра МО " Городской округ Ногликский № 203 от 06. 04. 2010года.
Приложения:
Формы отчетности - листов
Председатель ТСЖ " Мой дом" ______________Жолудева Е.М. |  |  | ТСЖ" Уют" |  | Репенко В. В.