## 1.2.2
Таблица № П1.2.2
Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО
| МУП "Водоканал" |  | млн.кВтч
п.п. | Показатели | Базовый период 2013 год (ожидаемое) | Период регулирования 2014 год
1 | 2 | 4 | 5
1. | Полезный отпуск ПЭ
в том числе: по прямым договорам в общую сеть
2. | Покупная электроэнергия | 48.6643 | 44.454
2.1. | с оптового рынка
2.2. | от блок-станций
2.3. | от других поставщиков | 48.6643 | 44.454
| в т.ч. НГЭС | 48.6643 | 44.454
ЖД
3 | Отпуск электроэнергии в сеть ЭСО (п.1 +п.2) | 48.6643 | 44.454
4 | Потери электроэнергии в сетях | 8.0266 | 4.5577
| то же в % к отпуску в сеть | 16.49% | 10.25%
5 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды ЭСО | 0.009814 | 0.009897
в том числе:
для освещение подвалов,подъездов
для котельных
6 | Полезный отпуск электроэнергии ЭСО (п.3-п.9-4-п.5), всего | 40.6279 | 39.8864
в том числе:
6.1. | Передача электроэнергии на оптовый рынок
6.2. | Отпуск электроэнергии по прямым договорам
6.3. | Полезный отпуск электроэнергии в общую сеть | 40.6279 | 39.8864
Исп.: Е.А.Величко

## 4
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН 11 и НН МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский"
П.Ноглики
Показатели | Отчет 2009 год |  |  |  |  | Отчет 2010 год |  |  |  |  | Отчет 2011 год |  |  |  |  | Отчет 2012 год |  |  |  |  | Ожидаемое 2013 год |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
| Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО | 37.0098 |  | 0 | 37.0098 | 33.2773 | 37.418 |  | 0 | 37.418 | 30.8551 | 78.1315 |  | 32.8516 | 45.2799 | 31.6303 | 49.4213 |  | 46.891 | 48.5329 | 30.0077 | 48.6643 |  | 46.2187 | 47.7394 | 28.8514 | 44.454 |  | 41.924 | 43.5647 | 24.1013
из смежной сети, всего | [15 empty] | 49.4213 |  | 46.891 | 48.5329 | 30.0077 | 48.6643 |  | 46.2187 | 47.7394 | 28.8514 | 44.454 |  | 41.924 | 43.5647 | 24.1013
в том числе из сети
ВН
СН1 | 37.0098 |  |  | 37.0098 |  | 37.418 |  |  | 37.418 |  | 65.1786 |  | 32.8516 | 32.327 |  | 46.891 |  | 46.891 | 46.0027 |  | 46.2187 |  | 46.2187 | 45.2938 |  | 41.924 |  | 41.924 | 41.0347
СН11 | 0 |  |  |  | 33.2773 | 0 |  |  |  | 30.8551 | 12.9529 |  |  | 12.9529 | 31.6303 | 2.5302 |  |  | 2.5302 | 30.0077 | 2.4456 |  |  | 2.4456 | 28.8514 | 2.53 |  |  | 2.53 | 24.1013
НН | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
от электростанций ПЭ (ЭСО)
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
поступление электроэнергии от других организаций
Потерии электроэнергии в сети | 3.5267 |  |  | 1.1766 | 2.3501 | 3.8583 |  |  | 1.5472 | 2.311 | 4.8774 |  | 0.33538 | 2.2046 | 2.3375 | 8.0385 |  | 0.54222 | 2.1234 | 5.3729 | 8.0266 |  | 0.53466 | 2.1338 | 5.3581 | 4.5577 |  | 0.54501 | 2.0388 | 1.9739
то же в % | 9.529% |  |  | 3.179% | 7.062% | 10.31% |  |  | 4.135% | 7.49% | 6.243% |  | 1.021% | 4.869% | 7.39% | 16.27% |  | 1.156% | 4.375% | 17.91% | 16.49% |  | 1.157% | 4.47% | 18.57% | 10.25% |  | 1.3% | 4.68% | 8.19%
Расходы электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0.036578 |  |  |  | 0.036578 | 0.010476 |  |  |  | 0.010476 | 0.011777 |  |  |  | 0.011777 | 0.010205 |  |  |  | 0.010205 | 0.009814 |  |  |  | 0.009814 | 0.009897 |  |  |  | 0.009897
Полезный отпуск из сети | 33.4465 |  |  | 2.5559 | 30.7017 | 33.5493 |  |  | 5.0157 | 28.5336 | 73.2423 |  | 0.1892 | 11.4451 | 29.281 | 41.3725 |  | 0.34608 | 16.4018 | 24.6246 | 40.6279 |  | 0.39024 | 16.7542 | 23.4835 | 39.8864 |  | 0.34433 | 17.4246 | 22.1175
в том числе
собственным потребителям | 33.2576 |  |  | 2.5559 | 30.7017 | 33.5493 |  |  | 5.0157 | 28.5336 | 40.7261 |  | 0.1892 | 11.4454 | 29.2807 | 41.3725 |  | 0.34608 | 16.4018 | 24.6246 | 40.6279 |  | 0.39024 | 16.7542 | 23.4835 | 39.8864 |  | 0.34433 | 17.4246 | 22.1175
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
потребителям оптового рынка
сальдо переток в друие организации | [13 empty] | 1.6541 |  |  |  |  | 2.5066 |  |  |  |  | 2.6218 |  |  |  |  | 1.8364
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
Исп.: Е.А.Величко
Приложение №2
к договору транспортировки электрической энергии № 1-Т
от "01" января 2009г
Объем транспортируемой электрической энергии по сетям МУП "Теплоэлектросеть" МО "Городской округ Ноглиский" в 2009г.
Показатели | Период 2009 год
| Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО | 49.4213 |  |  | 48.5329 | 30.0077
из смежной сети, всего | 49.4213 |  |  | 48.5329 | 30.0077
в том числе из сети
ВН
СН1 (ОАО "НГЭС") | 46.891 |  |  | 46.0027 | 30.0077
СН11
НН (от ОАО "РЖД") | 0 |  |  | 0 | 0
от электростанций ПЭ (ЭСО)
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
поступление электроэнергии от других организаций
Потерии электроэнергии в сети | 8.0385 |  |  | 2.1234 | 5.3729
то же в % | 0.16265 |  |  | 0.043752 | 0.17905
Расходы электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0.010205 |  |  |  | 0.010205
Полезный отпуск из сети | 41.3725 |  |  | 16.4018 | 24.6246
в том числе
собственным потребителям | 41.3725 |  |  | 16.4018 | 24.6246
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
потребителям оптового рынка
сальдо переток в друие организации
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
"СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | "ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК"
И.о.директора МУП "Теплоэлектросеть" | Зам. генерального директора
МО "Городской округ Ноглиский" | по сбыту и перспективному развитию
ОАО "НГЭС"
________________ С.Г.Романов | _________________ С.М.Скорына
МП | МП
Приложение №1
к договору транспортировки электрической энергии № 1-Т
от "01" января 2009г
Объем суммарной присоедененной (заявленной) мощности к сетя МУП "Теплоэлектросеть" МО "Городской округ Ноглиский" в 2009г.
Показатели | Период 2009 год
1 | 2
Полезный отпуск мощности | 8,22394 МВт в мес.
"СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | "ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК"
И.о.директора МУП "Теплоэлектросеть" | Зам. генерального директора
МО "Городской округ Ноглиский" | по сбыту и перспективному развитию
ОАО "НГЭС"
________________ С.Г.Романов | _________________ С.М.Скорына
МП | МП

## 5
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский"
МВт
п.п. | Показатели | Отчет 2009 год |  |  |  |  | Отчет 2010 год |  |  |  |  | Отчет 2011 год |  |  |  |  | Отчет 2012 год |  |  |  |  | Ожидаемое 2013 год |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 0 |  | 0 | 0 | -0.56798 | 7.9 |  | 0 | 7.9 | 6.3803 | 8.0893 |  | 6.1553 | 7.9622 | 5.7105 | 9.1056 |  | 8.8606 | 8.9723 | 6.3671 | 10.5774 |  | 9.909 | 10.3356 | 6.5365 | 8.2143 |  | 7.7503 | 8.0312 | 4.8009
1.1. | из смежной сети
в т.ч. из сети
ВН
| СН I | 0 |  |  | 0 |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  | 6.1553 |  | 6.1553 | 6.0282 |  | 8.8606 |  | 8.8606 | 8.7273 |  | 9.909 |  | 9.909 | 9.6672 |  | 7.7503 |  | 7.7503 | 7.5672
| СН II | 0 |  |  |  | -0.56798 |  |  |  |  | 6.3803 | 1.934 |  |  | 1.934 | 5.7105 | 0.245 |  |  | 0.245 | 6.3671 | 0.66835 |  |  | 0.66835 | 6.5365 | 0.464 |  |  | 0.464 | 4.8009
| НН | 0
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | -0.040112 |  |  | 0 | -0.040112 | 0.80467 |  |  | 0.32667 | 0.478 | 0.817 |  | 0.0635 | 0.3335 | 0.42 | 0.8986 |  | 0.0396 | 0.376 | 0.483 | 1.1473 |  | 0.12899 | 0.48332 | 0.53502 | 0.86981 |  | 0.10075 | 0.37586 | 0.39319
| то же в % | #DIV/0! |  |  | 3.179% | 7.062% | 10.19% |  |  | 4.135% | 7.49% | 10.1% |  | 1.032% | 4.189% | 7.355% | 9.869% |  | 0.4469% | 4.191% | 7.586% | 10.85% |  | 1.302% | 4.676% | 8.185% | 10.59% |  | 1.3% | 4.68% | 8.19%
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0.0081284 |  |  |  | 0.0081284 | 0.0023301 |  |  |  | 0.0023301 | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.003 |  |  |  | 0.003 | 0.005024 |  |  |  | 0.005024
4. | Полезный отпуск мощности | 0.031983 |  |  | 0.56798 | -0.53599 | 7.093 |  |  | 1.193 | 5.9 | 7.2703 |  | 0.06361 | 1.9182 | 5.2885 | 8.207 |  | 0.0937 | 2.2292 | 5.8841 | 9.4271 |  | 0.11282 | 3.3158 | 5.9984 | 7.3395 |  | 0.0824 | 2.8544 | 4.4027
в том числе
4.1. | заявленная (расчетная) мощностьсобственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2. | заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации | [13 empty] | 0.313 |  |  |  |  | 0.396 |  |  |  |  | 0.421 |  |  |  |  | 0.251
4.4. | потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
Исп.:Е.А.Величко

## 6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей | [17 empty] | правильно
МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Отчет 2009 г.
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4500 | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0 | [8 empty] | 0 | 4500
2.2 | сельское
3. | Прочие потребители | 33.2576 |  |  | 2.5559 | 30.7017 | 7.3906 |  |  | 0.56798 | 6.8226 | 4500 | 1 |  |  | 0.076852 | 0.92315
| в т.ч. | [10 empty] | 4500
3.1 | Бюджетные потребит. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4500 | 0
3.1.1 | из них уличное освещение | 0 | [8 empty] | 0 | 4500
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4500
| в.т. на структурные подразделения | 0 | [8 empty] | 0 | 4500
3.3. | Сторонние | 33.2576 |  |  | 2.5559 | 30.7017 |  |  |  |  | 6.8226 | 4500
4. | Итого | 33.2576 |  |  | 2.5559 | 30.7017 | 7.3906 |  |  | 0.56798 | 6.8226 | 4500 | 1 |  |  | 0.076852 | 0.92315
|  | 33.2576 |  |  | 2.5559 |  | 7.3906
Отчет 2010 г.
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0
2.2 | сельское | 0
3. | Прочие потребители | 33.5493 |  |  | 5.0157 | 28.5336 | 7.09 |  |  | 1.193 | 5.897 | 4729.9108 | 1 |  |  | 0.1495 | 0.8505
в т.ч.
3.1 | Бюджетные потребит. | 0
3.1.1 | из них уличное освещение | 0
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0
| в.т. на структурные подразделения | 0
3.3 | Сторонние | 33.5493 |  |  | 5.0157 | 28.5336 | 7.09 |  |  | 1.193 | 5.897 | 4729.9108 | 1 |  |  | 0.16827 | 0.83173
4. | Итого | 33.5493 |  |  | 5.0157 | 28.5336 | 7.09 |  |  | 1.193 | 5.897 | 4729.9108 | 1 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.8505
|  | 33.5493 |  |  |  |  | 7.09
Отчет 2011 г.
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0
2.2 | сельское | 0
3. | Прочие потребители | 40.9153 |  | 0.1892 | 11.4454 | 29.2807 | 6.9575 |  | 0.0636 | 1.6049 | 5.289 | 5880.7462 | 1 |  | 0.0046241 | 0.27973 | 0.71564
в т.ч.
3.1 | Бюджетные потребит. | 0
3.1.1 | из них уличное освещение | 0
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0
| в.т. на структурные подразделения | 0
3.3 | Сторонние | 40.7261 |  | 0.1892 | 11.4454 | 29.2807 | 6.9575 |  | 0.0636 | 1.6049 | 5.289 | 5880.7462 | 1 |  | 0.0091412 | 0.23067 | 0.76019
4. | Итого | 40.9153 |  | 0.1892 | 11.4454 | 29.2807 | 6.9575 |  | 0.0636 | 1.6049 | 5.289 | 5880.7462 | 1 | 0 | 0.0046241 | 0.27973 | 0.71564
40.9153
Отчет 2012 г.
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0
2.2 | сельское | 0
3. | Прочие потребители | 41.3725 |  | 0.34608 | 16.4018 | 24.6246 | 8.207 |  | 0.0937 | 2.2292 | 5.8841 | 5041.124 | 1 |  | 0.008365 | 0.39644 | 0.59519
в т.ч.
3.1 | Бюджетные потребит. | 0
3.1.1 | из них уличное освещение | 0
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0
| в.т. на структурные подразделения | 0
3.3 | Сторонние | 41.3725 |  | 0.34608 | 16.4018 | 24.6246 | 8.207 |  | 0.0937 | 2.2292 | 5.8841 | 5041.124 | 1 |  | 0.011417 | 0.27162 | 0.71696
4. | Итого | 41.3725 |  | 0.34608 | 16.4018 | 24.6246 | 8.207 |  | 0.0937 | 2.2292 | 5.8841 | 5041.124 | 1 |  | 0.008365 | 0.39644 | 0.59519
41.3725
Базовый период 2013 г.(ожидаемое)
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0
2.2 | сельское | 0
3. | Прочие потребители | 40.6279 |  | 0.39024 | 16.7542 | 23.4835 | 9.4271 |  | 0.11282 | 3.3158 | 5.9984 | 4309.7073 | 1 |  | 0.0096052 | 0.41238 | 0.57801
в т.ч.
3.1 | Бюджетные потребит. | 0
3.1.1 | из них уличное освещение | 0
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0
| в.т. на структурные подразделения | 0
3.3 | Сторонние | 40.6279 |  | 0.39024 | 16.7542 | 23.4835 | 9.4271 |  | 0.11282 | 3.3158 | 5.9984 | 4309.7073 | 1 |  | 0.011967 | 0.35173 | 0.6363
4. | Итого | 40.6279 |  | 0.39024 | 16.7542 | 23.4835 | 9.4271 |  | 0.11282 | 3.3158 | 5.9984 | 4309.7073 | 1 |  | 0.0096052 | 0.41238 | 0.57801
40.6279
Период регулирования 2014 г.
1. | Базовые потребители
2. | Население | 0
2.1 | в т.ч. городское | 0
2.2 | сельское | 0
3. | Прочие потребители | 39.8864 |  | 0.34433 | 17.4246 | 22.1175 | 7.3395 |  | 0.0824 | 2.8544 | 4.4027 | 5434.5017 | 1 |  | 0.0086328 | 0.43685 | 0.55451
в т.ч.
3.1 | Бюджетные потребит. | 0
3.1.1 | из них уличное освещение
3.2 | Собственное потребление МУП "ТЭС" | 0
| в.т. на структурные подразделения | 0
3.3 | Сторонние | 39.8864 |  | 0.34433 | 17.4246 | 22.1175 | 7.3395 |  | 0.0824 | 2.8544 | 4.4027 | 5434.5017 | 1 |  | 0.011227 | 0.38891 | 0.59986
4. | Итого | 39.8864 |  | 0.34433 | 17.4246 | 22.1175 | 7.3395 |  | 0.0824 | 2.8544 | 4.4027 | 5434.5017 | 1 |  | 0.0086328 | 0.43685 | 0.55451
Исп.: Е.А.Величко

## 12
Таблица № П1.12.
Расчет стоимости энергии на хоз.нужды для МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский" на 2014 год
п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт.ч | Расчетная мощность, тыс.кВт | Тариф * |  |  | Затраты на покупку, тыс.руб
|  |  |  | Одноставочный | Двуставочный
[5 empty] | Ставка за мощность | Ставка за энергию | энергии | мощности | Всего
|  |  |  | руб./т.кВт.ч | руб./т.кВт.ч | руб./т.кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ОАО "НГЭС" | 0.009897 | 0.005024 | 4427.584 |  |  |  |  | 43.8198
| Итого | 0.009897 | 0.005024 | [5 empty] | 43.8198
*Примечание: тариф расчитан исходя из размера, утвержденного Постановлением РЭК Сахалинской области № 105 от 26.12.12г. "Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей ОАО "НГЭС" на 2013 год, с ростом 1,12
Исп. : С.А. Лисин

## 17
Таблица П 1.17
Расчет амортизационных отчислений на востановление основных производственных фондов по МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский" (передача электрической энергии СН-1)
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | Базовый период 2010г | Базовый период 2013г (ожидаемое ) | Период регулирования 2014г
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 58344.1245 | 152.0242 | 1063.1619
2 | Ввод основных производственных фондов | 4098.1213 | 911.1377
3 | Выбытие основных производственных фондов | 185.1227
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 671.6091 | 965.6679
5 | Средняя норма амортизации | #DIV/0! | 6.2205 | 6.2919
6 | Сумма амортизационных отчислений | 4467.0603 | 41.7772 | 60.7592
Исп. С.А.Лисин
Таблица П 1.17
Расчет амортизационных отчислений на востановление основных производственных фондов по МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский" (передача электрической энергии СН-11)
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | Базовый период 2010г | Базовый период 2013г (ожидаемое ) | Период регулирования 2014г
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 58344.1245 | 23623.7788 | 23623.7788
2 | Ввод основных производственных фондов | 4098.1213
3 | Выбытие основных производственных фондов | 185.1227
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 15265.5138 | 13707.1753
5 | Средняя норма амортизации | #DIV/0! | 10.8274 | 11.0975
6 | Сумма амортизационных отчислений | 4467.0603 | 1652.8533 | 1521.15
Исп. С.А.Лисин
Таблица П 1.17
Расчет амортизационных отчислений на востановление основных производственных фондов по МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский" (передача электрической энергии НН)
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | Базовый период 2010г | Базовый период 2013г (ожидаемое ) | Период регулирования 2014г
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 58344.1245 | 12616.6758 | 12616.6758
2 | Ввод основных производственных фондов | 4098.1213
3 | Выбытие основных производственных фондов | 185.1227
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 7200.7056 | 6693.0146
5 | Средняя норма амортизации | #DIV/0! | 7.8147 | 6.9667
6 | Сумма амортизационных отчислений | 4467.0603 | 562.7128 | 466.282
Исп. С.А.Лисин
Таблица П 1.17
Расчет амортизационных отчислений на востановление основных производственных фондов по МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский" (передача электрической энергии прочее оборудование)
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | Базовый период 2010г | Базовый период 2013г (ожидаемое ) | Период регулирования 2014г
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 58344.1245 | 263.704 | 263.704
2 | Ввод основных производственных фондов | 4098.1213
3 | Выбытие основных производственных фондов | 185.1227
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 129.0984 | 114.6754
5 | Средняя норма амортизации | #DIV/0! | 11.1721 | 12.5773
6 | Сумма амортизационных отчислений | 4467.0603 | 14.423 | 14.423
Исп. С.А.Лисин
Таблица П 1.17
Расчет амортизационных отчислений на востановление основных производственных фондов по МУП "Водоканал" МО "Городской округ Ногликский"
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | Базовый период 2010г | Базовый период 2013г (ожидаемое ) | Период регулирования 2014г
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 58344.1245 | 36656.183 | 37567.3207
2 | Ввод основных производственных фондов | 4098.1213 | 911.1377 | 0
3 | Выбытие основных производственных фондов | 185.1227 | 0 | 0
4 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов |  | 23266.9269 | 21480.5332
5 | Средняя норма амортизации | #DIV/0! | 9.7639 | 9.6022
6 | Сумма амортизационных отчислений | 4467.0603 | 2271.7664 | 2062.6143
Исп. С.А.Лисин