## Лист1
Приложение 7
Объемы финансирования мероприятий Программы с разбивкой на бюджетные и внебюджетные средства
(тыс. руб.)
| Источники финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого
1. Бюджетные организации
1.1 Здравоохранение
| внебюджетные источники | 1697 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2000
| местный бюджет | 1697 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2000
| итого | 3394 | 606 | 0 | 0 | 0 | 4000
1.2 Культура
| внебюджетные источники | 0 | 535 | 1052 | 2731 | 1504 | 5822
| местный бюджет | 0 | 535 | 1052 | 2731 | 1504 | 5822
| итого | 0 | 1070 | 2104 | 5462 | 3008 | 11644
1.3 Образование
| внебюджетные источники | 427 | 3617 | 1544 | 5538 | 2804 | 13930
| местный бюджет | 427 | 3617 | 1544 | 5538 | 2804 | 13930
| итого | 854 | 7234 | 3088 | 11076 | 5608 | 27860
1.4 Спорт
| внебюджетные источники | 199 | 620 | 197 | 0 | 0 | 1016
| местный бюджет | 199 | 545.8 | 197 | 0 | 0 | 941.8
| итого | 398 | 1165.8 | 394 | 0 | 0 | 1957.8
1.5 Другие
| внебюджетные источники | 0 | 747 | 64 | 756 | 0 | 1567
| местный бюджет | 0 | 821.2 | 64 | 755 | 0 | 1640.2
| итого | 0 | 1568.2 | 128 | 1511 | 0 | 3207.2
| ИТОГО | 4646 | 11644 | 5714 | 18049 | 8616 | 48669 | 48669
2. Коммунальная инфраструктура
| внебюджетные источники | 0 | 2000 | 2100 | 2100 | 100 | 6300
| ИТОГО | 0 | 2000 | 2100 | 2100 | 100 | 6300
ИТОГО по всем объектам, в том числе |  | 4646 | 13644 | 7814 | 20149 | 8716 | 54969
| внебюджетные источники | 2323 | 7822 | 4957 | 11125 | 4408 | 30635
| местный бюджет | 2323 | 5822 | 2857 | 9024 | 4408 | 24434
Средства, предусмотренные долгосрочной целевой программой Сахалинской области "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010-2015 годах и в перспективе до 2020 года", утвержденной Постановлением правительства Сахалинской области 15.09.2010 № 438 муниципальному образованию "Городской округ Ногликский".
| федеральный бюджет | 0 | 20495.6 | 4066.5 | 0 | 0 | 24562.1
| областной бюджет | 0 | 38401.1 | 55728 | 84938.4 | 0 | 179067.5
| местный бюджет | 0 | 3246 | 1180.29 | 0 | 0 | 4426.29
| ИТОГО | 0 | 62142.7 | 60974.79 | 84938.4 | 0 | 208055.89
Всего по бюджетным организациям |  | 4646 | 75786.7 | 68788.79 | 105087.4 | 8716 | 263024.89
Средства, предусмотренные в рамках муниципальной подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
| ИТОГО | 0 | 143501 | 83977 | 132997 | 85609 | 446084
ИТОГО по всем объектам |  | 4646 | 219287.7 | 152765.79 | 238084.4 | 94325 | 709108.89

## Page 1
Приложение 4
Перечень основных программных мероприятий энергосбережения и повышение энергоэффективности, с оценкой объёмов экономии энергии, в бюджетном секторе
Мероприятие |  |  |  | Стоимость, руб | Экономия от мероприятий 2011-2015.
[5 empty] | Энергопотребление тут. | Водопотребление, м3
Бюджетные организации
1 |  | Организация
Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский" ИНН/КПП 6513001410/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, , ,
| 1 |  | Здание
Администрация по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 15, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,59 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 11504 | 0,40 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 40264 | 0,99 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных светильников | 69024 | 0 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 313865.2 | 5,68 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,75 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 181502.39 | 7,58 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 2962.71 | 0,00 | 37,74
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 19800 | 2,88 | 12,58
|  | Итого по Администрация по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 15, , |  | 712522.3 | 20,06 | 50,32
| 2 |  | Здание
Гараж по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 15е, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,02 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 1061.2 | 0,03 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных светильников | 1819.2 | 0,03 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 303410.88 | 1,40 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,02 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 170567.63 | 1,86 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1777.89 | 0,00 | 14,96
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Замена ворот на автоматические энергоэффективные | 413200 | 0 | 0
|  |  | Замена электрической проводки и освещения | 309000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 19800 | 0,49 | 4,99
|  | Итого по Гараж по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 15е, , |  | 1294236.8 | 3,85 | 19,95
| 3 |  | Здание
Администрация п.Катангли по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Катангли с, Сквозной пер, 6б, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,01 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных светильников | 1603.2 | 0,03 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,02 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 19800 | 0,10 | 0,00
|  | Итого по Администрация п.Катангли по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Катангли с, Сквозной пер, 6б, , |  | 95003.2 | 0,16 | 0,00
| 4 |  | Здание
Администрация с.Вал по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Вал с, Школьная ул, 23, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,08 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1605.4 | 0,06 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 5618.9 | 0,14 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных светильников | 9632.4 | 0,17 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,11 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 19800 | 0,19 | 0,19
|  | Итого по Администрация с.Вал по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Вал с, Школьная ул, 23, , |  | 110256.7 | 0,75 | 0,19
| 5 |  | Здание
Администрация с.Ныш по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Первомайская ул, 6, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,02 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 1045.1 | 0,03 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных светильников | 1791.6 | 0,03 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,02 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 19800 | 0,17 | 0,00
|  | Итого по Администрация с.Ныш по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Кирова ул, 15, , |  | 96236.7 | 0,27 | 0,00
Итого по Администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" |  |  |  | 2308255.7 | #VALUE! | 0
| 6 |  | Перечень программных мероприятий энергосбережения и повышение энергоэффективности.
|  |  | Приобретение приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения | 552000 | 0,00 | 0
|  |  | Проведение энергетических обследований в отношений объектов коммунальной инфраструктуры муниципальногообразования "Городской округ Ногликский" | 1156900 | 0 | 0
|  |  | Приобретение придварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизолляционной конструкции для систем теплоснабжения | 15143500 | 0 | 0
|  |  | Разработка отраслевых схем теплоснабжения с. Катангли, с. Ныш и с. Вал | 6662800 | 0 | 0
|  |  | Разработка схемы теплоснабжения пгт. Ноглики | 1200000 | 0 | 0
|  |  | Капитальный ремонт объекта "Трансформаторная подстанция "БАМ"- 35/6 кВ пгт. Ноглики" | 103154290 | 0 | 0
|  |  | Установка тепловых приборов учета на котельные № 2,3,5,7,9,16, пгт. Ноглики | 1628000 | 0 | 0
|  |  | Замена линий уличного освещения | 63232000 | 0 | 0
|  |  | Восстановление и капитальный ремонт "бесхозяйных" и муниципальных электрических сетей и подстанций, в том числе модернизация оборудования используемого для выработки электрической энергии: | 5400000 | 0 | 0
|  |  | Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов объектов жилищного фонда, приборы учета тепловой энергии, воды. | 4060700 | 0 | 0
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей в многоквартирный домах | 5865700 | 0 | 0
|  | Итого по перечню программных мероприятий энергосбережение и повышение энергоэффективности. |  | 208055890 | 0 | 0
Итого по Администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" ИНН/КПП 6513001410/651301001 |  |  |  | 210364145.7 | 0 | 0
2 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" ИНН/КПП 6513000328/6511301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Карьерный пер, 1КМ, ,
| 6 |  | Здание
Бассейн по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 49а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 46232.56 | 0,97 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 18770.4 | 0,65 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 65696.4 | 1,61 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 112622.4 | 1,94 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 195348.84 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 9246.51 | 1,23 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 108744.19 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 5771.4 | 0,00 | 198,90
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 18350 | 1,62 | 198,90
|  | Итого по Бассейн по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 49а, , |  | 620782.7 | 8,02 | 397,80
| 7 |  | Здание
Лыжная база по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Карьерный пер, 1КМ, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 37767.44 | 0,34 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6567.8 | 0,23 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 22987.3 | 0,57 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 39406.8 | 0,68 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 405653.21 | 0,41 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 7553.49 | 0,43 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 226303.91 | 0,55 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 18300 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 18350 | 0,70 | 0,00
|  | Итого по Лыжная база по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Карьерный пер, 1КМ, , |  | 822889.95 | 3,91 | 0,00
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" ИНН/КПП 6513000328/6511301001 |  |  |  | 1443672.65 | 11,93 | 397,80
3 |  | Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Светлячок" ИНН/КПП 6513000014/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Физкультурная ул, 4а, ,
| 8 |  | Здание
Основное здание по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Физкультурная ул, 4а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 47535.82 | 0,26 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 5073.8 | 0,17 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 17758.3 | 0,44 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 30442.8 | 0,52 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 214872,40 | 2,28 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 9507.16 | 0,33 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 122332.78 | 3,04 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1320.2 | 0,00 | 27,70
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0,00 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 55000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 89000 | 1,20 | 27,70
|  | Итого по Большое здание по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Физкультурная ул, 4а, , |  | #VALUE! | 8,24 | 55,40
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Светлячок" ИНН/КПП 6513000014/651301001 |  |  |  | #VALUE! | 11,06 | 68,60
4 |  | Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Березка" ИНН/КПП 6513000021/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Спортивный пер, 83, ,
| 9 |  | Здание
Корпус №1 по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Спортивный пер, 83, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 40989.98 | 0,48 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 9268 | 0,32 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 32438 | 0,80 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 55608 | 0,96 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 144150.43 | 2,04 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 8198 | 0,61 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 82676.52 | 2,72 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1858.4 | 0,00 | 48,40
|  |  | Энергетический аудит | 77114.23 | 1,48 | 48,40
|  | Итого по Корпус №1 по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Спортивный пер, 83а, , |  | 452301.56 | 9,41 | 96,80
| 10 |  | Здание
Корпус №2 по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Спортивный пер, 83, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 13382.77 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 148509.19 | 2,10 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 2676.55 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 85176.46 | 2,80 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 55000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 38236.47 | 0,70 | 0,00
|  | Итого по Корпус №2 по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Спортивный пер, 83а, , |  | 342981.44 | 5,60 | 0,00
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Березка" ИНН/КПП 6513000021/651301001 |  |  |  | 795283 | #VALUE! | 96,80
5 |  | Организация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Островок" ИНН/КПП 6513002999/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Гагарина ул, 5, ,
| 11 |  | Здание
Детский сад № 7 по адресу 694450, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ноглики пгт., Гагарина ул., 5
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 1627.25 | 0 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 18057.72 | 0.26 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 10356.89 | 0.34 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 38900 | 0.08 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 39178 | 0 | 0
|  | Итого по Детский сад № 7 по адресу 694450, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ноглики пгт., Гагарина ул., 5 |  | 173119.86 | 0.68 | 0,00
Итого по Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Островок" ИНН/КПП 6513002999/651301001 |  |  |  | 173119.86 | 0.68 | 0,00
6 |  | Организация
Муниципальное учреждение культуры Ногликская районная центральная библиотека ИНН/КПП 6513000039/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, ,
| 12 |  | Здание
Ногликская районная центральная библиотека по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,26 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 4987.6 | 0,17 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 42215.84 | 0,77 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 17456.6 | 0,43 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 29925.6 | 0,52 | 0,00
|  |  | Наружное утепление зданий | 3008500 | 4,63 | 0,00
|  |  | Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в неотапливаемых чердаках и подвалах | 18693.36 | 0,77 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 614123.87 | 5,79 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,33 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 167000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 121766.47 | 2,70 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 917249 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 45000 | 2,36 | 0,00
|  | Итого по Ногликская районная центральная библиотека по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, , |  | 5095118.34 | 18,73 | 0,00
Итого по Муниципальное учреждение культуры Ногликская районная центральная библиотека ИНН/КПП 6513000039/651301001 |  |  |  | 5095118.34 | 18,73 | 0,00
7 |  | Организация
Муниципальное учреждение "Районный центр досуга" ИНН/КПП 6513000046/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 6, ,
| 13 |  | Здание
Районный центр досуга по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 6, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,39 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 7462.8 | 0,26 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 27708.67 | 0,51 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 26119.8 | 0,64 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 44776.8 | 0,77 | 0,00
|  |  | Наружное утепление зданий | 3500847 | 3,04 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 609270.3 | 3,80 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200,00 | 0,49 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 144000 | 0 | 0
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 110565 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 79922.29 | 1,77 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Замена регулирующей арматуры с установкой автоматических воздухоотводчиков | 53600 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 42000 | 1,91 | 13,65
|  | Итого по Районный центр досуга по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 6, , |  | #VALUE! | 13,58 | 13,65
Итого по Муниципальное учреждение "Районный центр досуга" ИНН/КПП 6513000046/651301001 |  |  |  | #VALUE! | 13,58 | 13,65
8 |  | Организация
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Сельский дом культуры с. Ныш" ИНН/КПП 6513000624/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Гагарина ул, 5, ,
| 14 |  | Здание
Сельский дом культуры с. Ныш по адресу 694458, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ныш с., Советская ул., 11
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 21000 | 0 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 37000 | 1.91 | 13.65
|  | Итого по Сельский дом культуры с. Ныш по адресу 694458, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ныш с., Советская ул., 11 |  | 58000 | 1.91 | 13.65
Итого по Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Сельский дом культуры с. Ныш" ИНН/КПП 6513000624/651301001 |  |  |  | 58000 | 1.91 | 13.65
9 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" ИНН/КПП 6513000053/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, ,
| 15 |  | Здание
Детская школа искусств по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,09 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1723.8 | 0,06 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 9581 | 0,15 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 10342.8 | 0,18 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 609523.81 | 3,90 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,11 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 343961.48 | 5,20 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 29100 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 39700 | 1,45 | 9,20
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 62000 | 0.2 | 0
|  | Итого по Детская школа искусств по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 5а, , |  | 1214132.89 | 11,14 | 9,20
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" ИНН/КПП 6513000053/651301001 |  |  |  | 1214132.89 | 11,14 | 9,20
10 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ИНН/КПП 6513000060/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 16, ,
| 16 |  | Здание
Начальная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 16, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 1,23 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 23812 | 0,82 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 87934.08 | 1,61 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 108000 | 1.8 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 97564 | 2,05 | 0,00
|  |  | Замена окон и дверей на энергоэффективные конструкции | 1181200 | 8.04 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 330552 | 2,46 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 693363.46 | 38,25 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200,00 | 1,56 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 184000 | 34,93 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 18464.2 | 0,00 | 335,85
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 253635.2 | 5,63 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 6020.4 | 0,00 | 185,40
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка водяного подогревателя воды для горячего водоснабжения | 378000 | 0 | 0
|  |  | Проведения профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 99400 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 44100 | 14,81 | 185,40
|  | Итого по Начальная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 16, , |  | #VALUE! | 111,39 | 706,65
| 17 |  | Здание
Средняя общеобразовательная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 16, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,02 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 1428 | 0,04 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 2448 | 0,04 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,03 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1582.8 | 0,00 | 37,80
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 35000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 44100 | 0,03 | 37,80
|  | Итого по Средняя общеобразовательная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 16, , |  | 223158.8 | 0,16 | 75,60
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ИНН/КПП 6513000060/651301001 |  |  |  | #VALUE! | 111,55 | 782,25
11 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ИНН/КПП 6513000092/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, ,
| 18 |  | Здание
Средняя общеобразовательная школа -основное здание по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 39196.73 | 0,18 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 3512 | 0,12 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 12292 | 0,30 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 21072 | 0,36 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 80084.56 | 4,15 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 7839.35 | 0,23 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 77365.14 | 5,53 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1944.2 | 0,00 | 51,70
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 70200 | 0 | 0
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 28567 | 0 | 0
|  | Итого по Средняя общеобразовательная школа -основное здание по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, , |  | 447072.98 | 12,55 | 103,40
| 19 |  | Здание
Учебный корпус по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 32674.84 | 0,04 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 2813.3 | 0,07 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 4822.8 | 0,08 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 54312.68 | 1,73 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0,05 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 32301.36 | 2,31 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 25000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 28567 | 0,65 | 12,40
|  | Итого по Учебный корпус по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, , |  | 291091.98 | 4,93 | 12,40
| 20 |  | Здание
Столовая по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 40128.43 | 0,59 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 11340 | 0,39 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 39690 | 0,98 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 68040 | 1,17 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 140909.11 | 4,49 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 8025.69 | 0,74 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 83802.82 | 5,99 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1066.7 | 0,00 | 17,95
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Утепление фасада здания | 63200 | 0,01 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 35000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 28567 | 2,48 | 17,95
|  | Итого по Столовая по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 41, , |  | 624769.75 | 16,83 | 35,90
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ИНН/КПП 6513000092/651301001 |  |  |  | 1362934.71 | 34,31 | 151,70
12 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Катангли ИНН/КПП 6513000102/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Катангли с, Советская ул, 9, ,
| 21 |  | Здание
Основная общеобразовательная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Катангли с, Советская ул, 9, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 5447 | 0,19 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 19064.5 | 0,47 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 32682 | 0,56 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,36 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 350761.03 | 8,75 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 7124.6 | 0,00 | 98,55
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1454.1 | 0,00 | 32,85
|  |  | Энергетический аудит | 43300 | 2,66 | 32,85
|  | Итого по Основная общеобразовательная школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Катангли с, Советская ул, 9, , |  | 471033.23 | 19,84 | 164,25
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Катангли ИНН/КПП 6513000102/651301001 |  |  |  | 471033.23 | 19,84 | 164,25
13 |  | Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Ласточка" ИНН/КПП 6513000110/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Школьный пер, 5, ,
| 22 |  | Здание
Основной корпус по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Школьный пер, 5, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,41 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 7878.6 | 0,27 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 27575.1 | 0,68 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 47271.6 | 0,81 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 606504.06 | 2,66 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,52 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 340802.96 | 3,55 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 2384.9 | 0,00 | 68,65
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 55000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 37500 | 1,57 | 68,65
|  | Итого по Основной корпус по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Школьный пер, 5, , |  | 1233117.22 | 10,47 | 137,30
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Ласточка" ИНН/КПП 6513000110/651301001 |  |  |  | 1233117.22 | 10,47 | 137,30
14 |  | Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 "Сказка" ИНН/КПП 6513000134/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Невельского ул, 9, ,
| 23 |  | Здание
Основной корпус по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Невельского ул, 9, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,18 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 3565.4 | 0.12 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 12478.9 | 0.31 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 21392.4 | 0,37 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 416008.29 | 6,56 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200,00 | 0,23 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 282743.96 | 8,75 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1485.3 | 0,00 | 34,05
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 100000 | 0 | 0
|  |  | Установка водяного подогревателя для горячего водоснабжения | 270500 | 0 | 0
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 39400 | 2,49 | 34,05
|  | Итого по Основной корпус по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Невельского ул, 9, , |  | #VALUE! | 19,01 | 68,10
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 "Сказка" ИНН/КПП 6513000134/651301001 |  |  |  | #VALUE! | 19,01 | 68,10
15 |  | Организация
Муниципальноеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ИНН/КПП 6513000141/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Лесная ул, 5, ,
| 24 |  | Здание
Центр детского творчества по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Лесная ул, 5, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,06 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1117.8 | 0,04 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 3912.3 | 0,10 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 6706.8 | 0,12 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 605430.21 | 2,22 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,07 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 339679.76 | 2,97 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 50000 | 0 | 0
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 36900 | 0,84 | 15,35
|  | Итого по Центр детского творчества по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Лесная ул, 5, |  | 1216946.87 | 6,42 | 15,35
Итого по Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ИНН/КПП 6513000141/651301001 |  |  |  | 1216946.87 | 6,42 | 15,35
16 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ныш ИНН/КПП 6513000159/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Советская ул, 27, ,
| 25 |  | Здание
Средняя школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Советская ул, 27, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 5196 | 0,18 | 0,00
|  |  | Замена окон на энергоэффективности конструкции | 2849080 | 0.3 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 18186 | 0,45 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 31176 | 0,54 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 230466.2 | 9,43 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,34 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 358068.7 | 12,57 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 2919.2 | 0,00 | 89,20
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 55000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 20550 | 3,59 | 89,20
|  |  | Модернизация изношенных участков тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий | 688100.8 | 0 | 0
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 62000 | 0.21 | 0
|  | Итого по Средняя школа по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Советская ул, 27, , |  | 4372942.9 | 27,37 | 178,40
| 26 |  | Здание
Дошкольная группа по адресу, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ныш с., Советская ул., 27
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0.06 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 200000 | 1.02 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 0.07 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 167000 | 2.97 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 20550 | 0.95 | 14
|  | Итого по Дошкольная группа по адресу, Сахалинская обл., Ногликский р-н, Ныш с., Советская ул., 27 |  | 422150 | 5.07 | 14
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ныш ИНН/КПП 6513000159/651301001 |  |  |  | 4795092.9 | #VALUE! | #VALUE!
17 |  | Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Ромашка" ИНН/КПП 6513000166/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Вокзальная ул, 20а, ,
| 27 |  | Здание
Основное здание по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Вокзальная ул, 20а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 48336.04 | 0,43 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 8312 | 0,29 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 87500 | 0.54 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 29092 | 0,72 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 49872 | 0,86 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 234985.37 | 7,01 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 9667.21 | 0,54 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 217549.73 | 9,34 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведения проффилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 50000 | 0 | 0
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 65000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 19100 | 3,05 | 26,95
|  | Итого по Основное здание по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Вокзальная ул, 20а, , |  | 859414.35 | 22,24 | 26,95
| 28 |  | Здание
Прачечная по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Вокзальная ул, 20а, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 7663.96 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 88557.92 | 2,64 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 1532.79 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 52450.27 | 3,52 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 50000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 19100 | 0,88 | 0,00
|  | Итого по Прачечная по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Вокзальная ул, 20а, , |  | 219304.94 | 7,04 | 0,00
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Ромашка" ИНН/КПП 6513000166/651301001 |  |  |  | 1078719.29 | 29,28 | 26,95
18 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Вал ИНН/КПП 6513000173/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Вал с, Комсомольская ул, 2, ,
| 29 |  | Здание
Средняя школа с.Вал по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Вал с, Комсомольская ул, 2, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,49 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 9497.6 | 0,33 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 79911.4 | 1,46 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 33241.6 | 0,82 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 56985.6 | 0,98 | 0,00
|  |  | Наружное утепление зданий | 4186000 | 8,76 | 0,00
|  |  | Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в неотапливаемых чердаках и подвалах | 35385.12 | 1,46 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 626735.42 | 10,95 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,62 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 167000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 230494.74 | 5,11 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 2451.2 | 0,00 | 71,20
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведения проффилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 24400 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 32750 | 4,47 | 71,20
|  | Итого по Средняя школа с.Вал по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Вал с, Комсомольская ул, 2, , |  | 5593052.68 | 35,45 | 142,40
| 30 |  | Здание
Дошкольная группа по адресу, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Вал с, Молодежная ул, 11
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0.14 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 88557.92 | 0.1 | 0,00
|  |  | Восстановление систем циркуляции горячего водоснабжения | 13984 | 1.65 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 9808.4 | 0.24 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 16814.4 | 0.29 | 0
|  |  | Использование солнечных водонагревателей | 315350 | 11.03 | 0
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 607193.31 | 2.95 | 0
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0.18 | 0
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 341523.89 | 3.93 | 0
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0 | 0
|  |  | Установка регулятора давления горячей воды | 1082.3 | 2.76 | 0
|  |  | Установка регулятора температуры горячей воды | 1942 | 3.86 | 0
|  |  | Установка регулятора давления холодной воды | 1524.3 | 0 | 35.55
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0 | 0
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 50000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 32750 | 1.22 | 35.55
|  | Итого по Дошкольная группа по адресу, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Вал с, Молодежная ул, 11 |  | 1588730.52 | 28.35 | 71.1
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Вал ИНН/КПП 6513000173/651301001 |  |  |  | 7181783.2 | #VALUE! | #VALUE!
19 |  | Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия ИНН/КПП 6513000254/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Гагарина ул, 5, ,
| 31 |  | Здание
Гимназия по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Гагарина ул, 5, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,34 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6618.2 | 0,23 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 14588.47 | 0,27 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 23163.7 | 0,57 | 0,00
|  |  | Замена окон на энергоэффективные конструкции | 1421200 | 1,33 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 198000 | 0,68 | 0,00
|  |  | Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в неотапливаемых чердаках и подвалах | 6459.84 | 0,27 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 604880.77 | 2,00 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,43 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 70000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 42078.68 | 0,93 | 0,00
|  |  | Переоборудование теплового узла | 97000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 1338.4 | 0,00 | 28,40
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Замена запорно-регулирующей арматуры | 97000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 48400 | 1,24 | 28,40
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 44585 | 0 | 0
|  | Итого по Гимназия по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Гагарина ул, 5, , |  | 2783513.06 | 8,29 | 56,80
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия ИНН/КПП 6513000254/651301001 |  |  |  | 2783513.06 | 8,29 | 56,80
20 |  | Организация
Ногликский муниципальный краеведческий музей ИНН/КПП 6513000286/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 60, ,
| 32 |  | Здание
Ногликский центральный краеведческий музей по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 60, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,08 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1642.6 | 0,06 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 5749.1 | 0,14 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 9855.6 | 0,17 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 538995.28 | 3,48 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,11 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 342887.78 | 4,64 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 2000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электроосветительной сети и электрооборудования | 40000 | 0 | 0
|  |  | Замена регулирующей арматуры с установкой автоматических воздухоотводчиков | 63400 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 39000 | 1,30 | 0,00
|  | Итого по Ногликский центральный краеведческий музей по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 60, , |  | 1150730.36 | 9,98 | 0,00
Итого по Ногликский муниципальный краеведческий музей ИНН/КПП 6513000286/651301001 |  |  |  | 1150730.36 | 9,98 | 0,00
21 |  | Организация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ногликская центральная районная больница ИНН/КПП 6513001258/651301001
По адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 44, ,
| 33 |  | Здание
Ногликская центральная районная больница по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 44, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 248000 | 0,90 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 227494 | 0,60 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 213657.4 | 2,08 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 110900 | 1.08 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 191229 | 1,51 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 234964 | 1,81 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 438025.6 | 15,58 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 35600 | 1,15 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 53336.5 | 0,00 | 105,25
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 80000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка источника бесперебойного питания электрооборудования | 180145 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка энергоэффективных материалов | 154700 | 0,00 | 0,00
|  | Итого по Терапевтическое отделение по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт, Советская ул, 44, , |  | 3086316.2 | 37,60 | 210,50
22 |  | Организация
Управление социальной политики администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" ИНН/КПП 6513002124/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 10, ,
| 44 |  | Здание
Центральная бухгалтерия по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 10, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 56000 | 0,17 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 3366.8 | 0,12 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 11783.8 | 0,29 | 0,00
|  |  | Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 20200.8 | 0,35 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602971.87 | 1,22 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 11200 | 0,22 | 0,00
|  |  | Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды | 337108.45 | 1,62 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 1000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Проведение профилактических испытаний электросветительной сети и электрооборудования | 52998 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 107002 | 0,70 | 2,25
|  | Итого по Центральная бухгалтерия по адресу 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Советская ул, 10, , |  | 1243631.72 | 4,69 | 2,25
Итого по Управление социальной политики администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" ИНН/КПП 6513002124/651301001 |  |  |  | 1243631.72 | 4,69 | 2,25
23 |  | Организация
Муниципальное автономное учреждение "Спорткомплекс Арена" ИНН/КПП 6513002798/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 12, ,
| 45 |  | Здание
Спорткомплекс по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 12, ,
|  |  | Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 28000 | 0,90 | 0,00
|  |  | Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 17400 | 0,60 | 0,00
|  |  | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | 62331.08 | 1,14 | 0,00
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством | 60900 | 1,50 | 0,00
|  |  | Приобретение светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 124400 | 1,80 | 0,00
|  |  | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 320853.7 | 8,54 | 0,00
|  |  | Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 5600 | 1,14 | 0,00
|  |  | Установка приборов учета холодной воды | 12957.4 | 0,00 | 229,95
|  |  | Установка радиаторных термостатов | 179786.46 | 3,99 | 0,00
|  |  | Установка регуляторов давления холодной воды | 5185.8 | 0,00 | 153,30
|  |  | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 210800 | 1.2 | 0,00
|  |  | Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж | 40000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Энергетический аудит | 300000 | 4,35 | 153,30
|  | Итого по спорткомплекс по адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ноглики пгт, Пограничная ул, 12, , |  | 1368214.44 | 23,96 | 536,55
Итого по муниципальное автономное учреждение "Спорткомплекс Арена" ИНН/КПП 6513002798/651301001 |  |  |  | 1368214.44 | 23,96 | 536,55
Итого по Бюджетные организации |  |  |  | #VALUE! | 670.27 | 3880,18
Приложение 5
Перечень основных программных мероприятий энергосбережения и повышение энергоэффективности, с оценкой объёмов экономии энергии, в коммунальной инфраструктуре
Мероприятие |  |  |  | Стоимость, руб | Экономия от мероприятий 2011-2015.
[5 empty] | Энергопотребление тут. | Водопотребление, м3
Поставщики
24 |  | Поставщик
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Ныш" ИНН/КПП 6513001522/651301001
По адресу , Сахалинская обл, Ногликский р-н, , Ныш с, Кирова ул, 15, ,
46
Объекты поставщика услуг
|  |  | Установка приборов учета | 600000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 1400000 | 0,00 | 0,00
|  | Итого по Объекты поставщика услуг |  | 2000000 | 0,00 | 0,00
Итого по Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Ныш" ИНН/КПП 6513001522/651301001 |  |  |  | 2000000 | 0,00 | 0,00
25 |  | Поставщик
Муниципальное унитарное предприятие " Водоканал" ИНН/КПП 6513000783/651301001
По адресу, Сахалинская обл., Ноглики пгт, Советская ул., 41-Е,
47
Объекты поставщика услуг
|  |  | Установка приборов учета | 1200000 | 0 | 0
|  |  | Энергетический аудит | 2800000 | 0,00 | 0,00
Выявление безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие безхозяйные объекты недвижимого имущества:
|  |  | - создание комиссии по инвентаризации линий электропередач, тепловых и водопроводных сетей | 0 | 0 | 0
|  |  | - регистрация безхозяйных объектов | 0 | 0 | 0
Модернизация оборудования, в т.ч. внедрение инновационных решений и технологий:
|  |  | - замена сетей водоснабжения* | 135932500 | 0 | 0
|  |  | - внедрение частичного регулирования на насосной станции 2-го подъема* | 3528300 | 0 | 0
|  |  | - тампонирование выводимых из эксплуатации артезианских скважин на водозаборе "Имчин"* | 2834400 | 0 | 0
|  |  | - модернизация сооружений водоподготовки* | 3822200 | 0 | 0
|  |  | - модернизация изношенных участков тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий* | 71513000 | 0 | 0
|  |  | - ликвидация котельной №3, перенос и монтаж автоматизированных котлов Китурами в здание очистных сооружений* | 798000 | 0 | 0
|  |  | - модернизация с установкой модульной автоматизированной котельной №1, 10 Гкал/ч* | 66465000 | 0 | 0
|  |  | - ликвидация котельных №4 и 9, строительство теплотрассы на объекты котельной №4 и присоединение к котельной №1* | 9296000 | 0 | 0
|  |  | -модернизация с установкой модульной автоматизированной котельной Ноглики-2, Гкал/ч* | 51197000 | 0 | 0
|  |  | - модернизация трансформаторных подстанций* | 65532700 | 0 | 0
|  |  | - замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода* | 27164200 | 0 | 0
|  |  | - внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергии* | 8000000 | 0 | 0
Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды:
|  |  | - наладка, регулировка гидравлического режима работы водопроводных сетей | 300000 | 0 | 0
|  | Итого по Объекты поставщика услуг |  | 450383300 | 0,00 | 0,00 | 6300000
446083300
Итого по Муниципальное унитарное предприятие " Водоканал" ИНН/КПП 6513000783/651301001 |  |  |  | 450383300 | 0,00 | 0,00
Итого по Поставщики |  |  |  | 452383300 | 0,00 | 0,00
ИТОГО по всем объектам |  |  |  | #VALUE! | 670.27 | 3880,18
Примечание:* - финансирование данных мероприятий производится за счет средств, заложенных в муниципальной подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" и средств, обеспечиваемых инвестиционной составляющей в тарифах.
Приложение 6.1
Перечень мероприятий на реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 – 2015 годах и в перспективе до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области 15.09.2010 № 438 муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» на 2012 год
тыс.руб.
Мероприятие |  |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет
1 |  |  | Приобретение приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения | 552 | 552 | 0 | 0
2 |  |  | Проведение энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 900 | 900 | 0 | 0
3 |  |  | Приобретение предварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции для систем теплоснабжения | 6247.7 | 5247.7 | 1000 | 0
4 |  |  | Разработка отраслевых схем теплоснабжения с. Катангли, с. Ныш и с. Вал | 5997 | 5997 | 0 | 0
5 |  |  | Разработка схемы теплоснабжения пгт. Ноглики | 1200 | 931.9 | 268.1 | 0
6 |  |  | Работы по восстановлению и паспортизации муниципальных электрических сетей, в том числе: ремонт и восстановление «бесхозяйных» и муниципальных распределительных сетей и подстанций, в том числе: | 47246 | 6867 | 37133 | 3246
6.1 |  |  | Капитальный ремонт объекта «Трансформаторная подстанция «БАМ» - 35/6 кВ пгт. Ноглики» | 47246 | 6867 | 37133 | 3246
|  |  | итого (стр.1+2+3+4+5+6) | 62142.7 | 20495.6 | 38401.1 | 3246
Приложение 6.2
Перечень мероприятий на реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 – 2015 годах и в перспективе до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области 15.09.2010 № 438 муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» на 2013 год
тыс.руб.
Мероприятие |  |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет
1. |  |  | Работы по модернизации муниципальных электрических сетей и подстанций (работы по восстановлению и капитальному ремонту "бесхозяйных" и муниципальных электрических сетей и подстанций), в том числе: | 55908.29 | 0 | 54728 | 1180.29
1.1 |  |  | Капитальный ремонт объекта "Трансформаторная подстанция "БАМ"-35/6 кВ пгт. Ноглики" | 55908.29 | 0 | 54728 | 1180.29
2. |  |  | Приобретение предварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции для системы теплоснабжения. | 4143.8 | 3143.8 | 1000 | 0
3 |  |  | Проведение энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Сахалинской области, в том числе: | 256.9 | 256.9 | 0 | 0
3.1 |  |  | Проведение энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 256.9 | 256.9 | 0 | 0
4 |  |  | Разработка отраслевых схем теплоснабжения | 665.8 | 665.8 | 0 | 0
4.1 |  |  | Разработка отраслевых схем теплоснабжения с. Катангли, с. Ныш и с. Вал | 665.8 | 665.8 | 0 | 0
|  |  | итого (стр.1+2+3+4) | 60974.79 | 4066.5 | 55728 | 1180.29
Приложение 6.3
Перечень мероприятий на реализации долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2014 – 2016 годах и в перспективе до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области 15.09.2010 № 438 муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» на 2014 год
тыс.руб.
Мероприятие |  |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет
1 |  |  | Комплексные технические мероприятия в системах тепло-водоснабжения и водоотведения, в том числе | 6380 | 0 | 6380 | 0
1.1 |  |  | Установка тепловыхприборов учета на котельные №2,3,5,7,9,16 пгт., Ноглики | 1628 | 0 | 1628 | 0
1.2 |  |  | Приобретение предварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции для системы теплоснабжения. | 4752 | 0 | 4752 | 0
2 |  |  | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем наружного освещения в муниципальных образованиях, в том числе: | 63232 | 0 | 63232 | 0
2.1 |  |  | Замена линий уличного освещения | 63232 | 0 | 63232 | 0
3 |  |  | Восстановление и капитальные ремонт "бесхозяйных" и муниципальных электрических сетей и подстанций, в том числе модернизация оборудования используемого для выработки электрической энергии | 5400 | 0 | 5400 | 0
4 |  |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении муниципальных объектов жилищного фонда, в том числе: | 9926.4 | 0 | 9926.4 | 0
4.1 |  |  | Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов объектов жилищного фонда, в том числе: | 4060.7 | 0 | 4060.7 | 0
4.1.2. |  |  | приборы учета воды | 2290 | 0 | 2290 | 0
4.1.1. |  |  | приборы учета тепловой энергии | 1770.7 | 0 | 1770.7 | 0
4.2 |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных домах | 5865.7 | 0 | 5865.7 | 0
|  |  | итого (стр. 1+2+3+4) | 84938.4 | 0 | 84938.4 | 0