Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2014 № 458

пгт. Ноглики

Об утверждении Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения и механизма аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский"

В целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014/2015 года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.05.2014 № 331, ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Галченко М.В.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»                                                                  В.А. Середа

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 15.07.2014 № 458

ПОРЯДОК

мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

1. Настоящий Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – Порядок) устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

- устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

- оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Мониторинг системы теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Основными задачами проведения мониторинга являются:

– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным;

– анализ соответствия фактических результатов поставленным целям;

– анализ готовности системы теплоснабжения к отопительному периоду;

– корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

4. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга системы теплоснабжения, являются:

– объем выработки тепловой энергии;

– уровень загрузки мощностей теплоисточников;

– уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

– удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

– удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;

– удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

– аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

– инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

– уровень платежей потребителей;

– уровень рентабельности.

5. Для выполнения задач, указанных в пункте 3 настоящего Порядка:

5.1. Руководители теплоснабжающих и управляющих организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский» назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление информации в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – Администрация).

5.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии систем теплоснабжения предоставляют следующую информацию:

5.2.1. В ЕДДС:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни,  данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) при возникновении аварий и инцидентах на объектах и сетях системы теплоснабжения незамедлительно сообщают в ЕДДС и представляют информацию по форме № 1 к настоящему Порядку;

в) ежедневно до 16.00 часов уточняют данные об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

г) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию  о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

5.2.2. В Администрацию:

а) не менее чем за сутки информацию  обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

б) оперативную информацию по выполнению сводного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года. Информацию представлять с 01.07.2014 до 30.09.2014 по форме N 2 к настоящему Порядку по состоянию на 1-е и 15-е числа отчетного месяца, а начиная с августа 2014 года - еженедельно по пятницам.

в) сведения о готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Информация должна содержать наименование потребителя, процент готовности потребителя к отопительному периоду по состоянию 1-е и 15-е числа отчетного месяца, а начиная с августа 2014 года - еженедельно по пятницам.

5.3. Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

а) еженедельно обобщает поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным проводит мониторинг состояния системы теплоснабжения по индикаторам, указанным в п. 4 настоящего Порядка.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 15.07.2014 № 458

ПОРЯДОК

осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

РАЗДЕЛ I. Общее положение

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, управляющих организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечение заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

3. Все теплоснабжающие, управляющие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляют теплоснабжающие и управляющие организации, по локализации и ликвидации аварий и инцидентов   –  администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский».

5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, инцидентов каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

6. В случае значительных объемов работ, предполагающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский», к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации.

РАЗДЕЛ II.  Взаимодействие аварийных и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения

7. При получении сообщения о возникновении аварии, инцидента, отключении или ограничении теплоснабжении Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по организации безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

8. О возникновении аварийной ситуации, инцидента, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей и единой дежурной диспетчерской службе муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – ЕДДС).

9. Решение об отключении системы теплоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевая) организацией по согласованию с администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

10. Команды об отключении и слива теплоносителя из системы теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

11. Работы по отключению системы теплоснабжения, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб, ответственных за содержание и обслуживание поврежденных участков системы теплоснабжения в соответствии с инструкцией, согласованной с администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

12. В случае, когда в результате аварии, инцидента создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих или управляющих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС.

13. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, инцидента обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, инцидента согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- незамедлительно организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

14. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, инцидента обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей или управляющей организаций либо ЕДДС.

15. ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство с целью организации взаимодействия коммунальных служб и оперативного доведения информации о возникающих авариях на системах теплоснабжения до соответствующих аварийно-диспетчерских служб.

16. В случае поступления сигнала о возникновении аварийной ситуации либо инцидента в системе теплоснабжения, дежурный ЕДДС немедленно извещает об этом:

- Вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский», курирующего жилищно-коммунальное хозяйство;

- Аварийно-диспетчерскую службу организации, ответственной за эксплуатацию сетей, на которых произошла авария или руководителя организации, ответственной за текущий ремонт и содержание имущества в многоквартирном доме, в случае возникновения аварии или инцидента на внутридомовом оборудовании.

17. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или дежурного ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение оного часа в любое время суток.

РАЗДЕЛ III.  Техническая документация

18. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, управляющих организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с единой теплоснабжающей организацией локальные системы теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, слив теплоносителя из тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

ФОРМА № 1

к Порядку мониторинга состояния

системы теплоснабжения

ИНФОРМАЦИЯ

об авариях и инцидентах на  объектах и сетях системы теплоснабжения

| N п/п | Наиме- нование организации | Место аварии, инцидента | Дата и время аварии | Характер аварии, инцидента | Краткое опи- сание обсто- ятельств ава- рии,инцидента/ причины, какие пункты действующих нормативных документов были нарушены | Эконо- мичес- кий ущерб от аварии | Длитель- ность простоя до пуска объекта в эксплу- атацию, часов (суток) | Лица, от- ветствен- ные за до- пущенную аварию,инцидент и принятые к ним меры наказания | Направ- лялся ли материал рассле- дования в след- ственные органы | Меро- приятия, предло- женные комис- сией по рассле- дованию аварии | Отметка о вы- полне- нии меро- приятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ФОРМА № 2

к Порядку мониторинга состояния

системы теплоснабжения

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА АВАРИЙ

по выполнению сводного плана подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городской округ Ногликский» к работе

в осенне-зимний период 2014/15 года и созданию нормативных запасов топлива  по состоянию на ___________________ 2014 года

| N пп. | Наименование | Единица измерения | Всего имеется в наличии | Включено в план подготовки к зиме | Фактически подготовлено объектов или заготовлено топлива | % готовности | Выдано паспортов готовности |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилфонд (ремонт всего) | ед./тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе капитальный ремонт домов | ед./тыс. кв. м | <*> |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельные, всего: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе котельные, в которых выполнены ремонтные работы на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 100% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 80% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  | Необходимо указать номера котельных и краткие пояснения при невыполнении контрольных сроков |
| 2.3. | 50% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 2.4. | менее 50% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 3. | ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тепловые сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Водозаборы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ВНС | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Водопроводные сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Электрические сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ДЭС (дизельные электростанции) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | в том числе резервные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объекты канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Канализационные сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Газопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Улично-дорожная сеть | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Спец. машины (СМ) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Заготовлено топлива, в т.ч.: |  | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |  |  |
| 16.1. | дизтоплива | т | <*> |  |  |  | <*> |  |  |
| 16.2. | нефти | т | <*> |  |  |  | <*> |  |  |
| 16.3. | мазута | т | <*> |  |  |  |  |  |  |

<*> - процент определяется от числа объектов, подлежащих паспортизации.

Глава администрации муниципального образования _____________ ____________ (расшифровка подписи)

(заместитель главы администрации муниципального образования)

Исполнитель (ФИО разборчиво)  телефон