Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2013 № 438

пгт. Ноглики

Об обеспечении пожарной безопасности жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский"

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения и ликвидации пожаров, недопущения гибели и травмирования населения, снижения ущерба, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» главам сёл Вал (Мельяновская Г.В.), Катангли (Пищиков В.И.), Ныш (Ахметшина В.Ф.), руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

1.1. Проводить очистку территорий в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами от горючесмазочных материалов, мусора и т д.;

1.2. Запретить на территориях объектов разведение костров, сжигание отходов и мусора;

1.3. Содержать в  готовности, имеющиеся противопожарные силы и средства, отработать систему связи и оповещения;

1.4. Обеспечить административные и производственные здания первичными средствами пожаротушения;

1.5. Укомплектовать личный состав средствами индивидуальной защиты при пожаре;

1.6. Обеспечить подъезд пожарных автомобилей к жилым домам, зданиям и сооружениям;

1.7. Содержать в исправном и укомплектованном состоянии внутренний пожарный водопровод;

1.8. Оборудовать в доступных местах пожарные шкафы;

1.9. Обустроить эвакуационные пути и выходы при пожаре.

2. Руководителям МУП «Водоканал» (Белозеров А.В.), МУП «ЖКХ «Ныш» (Исламов Р.М.), ОАО «Аэропорт Ноглики» (Тучин Р.В.), НГУП «Дорожник» (Рогозин О.П.), ООО «Сахалинское УТТ» АТЦ «Ноглики» (Сметанин Н.Ю.), ООО «Спецавтотранспорт» (Путинцев О.В), иметь в постоянной готовности автомашины, предназначенные для перевозки воды с целью более быстрой и оперативной заправки пожарных машин. Укомплектовать автомашины необходимым противопожарным инвентарем, оборудованием (с учетом работы автомобилей под давлением).

3. Руководителям МУП «Водоканал» (Белозеров А.В.), МУП ЖКХ «Ныш» (Исламов Р.М), газового участка № 6 ОАО «Сахалиноблгаз» (Пищиков Д.В.) по сообщению диспетчера 8 ПЧ 1 отряда ФПС незамедлительно принимать меры по обесточиванию и отключению поступления газа к возгораемому объекту.

4. Руководителям и председателям  ТСЖ, ООО «Жилсервис «Ноглики» (Суворов А.С.) и МУП «ЖКХ «Ныш» (Исламов Р.М.), МУП «Управляющая организация «Ноглики» (Романов О.Г.) постоянно проводить работу по недопущению посторонних лиц в подвалы жилого фонда. Провести очистку подвальных помещений от сгораемых и посторонних предметов и материалов.

5. Начальнику ОМВД по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» (Новах А.В.) в местах возникновения пожаров обеспечить охрану общественного порядка, имущества и ценностей. Обеспечить безопасность и организацию дорожного движения с выставлением постов ГИБДД.

6. Главному врачу ГБУЗ Ногликская ЦРБ (Климанский С.В.) иметь в готовности медицинский персонал для оказания помощи пострадавшим при пожарах.

7. Директору ЛТЦ № 9 ОАО «Ростелеком» (Чернов О.Г.) регулярно проверять и содержать в исправном состоянии систему оповещения руководящего состава. Обеспечить, при возникновении различного рода ЧС, бесперебойную связь с населенными пунктами муниципального образования и областным центром.

8. Возложить координацию мероприятий по тушению пожаров в населенных пунктах муниципального образования на 8 ПЧ 1 отряда ФПС (Таратов М.А.).

9. Считать утратившим силу постановление мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 09.09.09 № 694 «О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров в населенных пунктах муниципального образования».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования.

11. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

"Городской округ Ногликский"						    С.Н. Балакан