Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2013 № 620

пгт. Ноглики

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо-, и теплоснабжения, водоотведения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуации в системах электро-, водо-, газо-, и теплоснабжения, водоотведения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский» (прилагается).

2. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергообеспечения (прилагается).

3. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления (прилагается).

4. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице –мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» М.В. Галченко.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»						          С.Н. Балакан

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 14.10.2013 № 620

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо-, и теплоснабжения, водоотведения, с учетом взаимодействия

энергоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций

и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Цели и задачи.

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

3. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо-, и теплоснабжения, водоотведения, с учетом взаимодействия потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», открытого акционированного общества «Ногликская газовая электрическая станция» (далее- ОАО «НГЭС»), муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ныш» (далее– МУП ЖКХ «Ныш»), муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее – МУП «ВДК»), общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис «Ноглики» (далее - ООО «Жилсервис «Ноглики»), муниципального унитарного предприятия «Управляющая организация «Ноглики» (далее – МУП «Управляющая организация «Ноглики»), товарищества собственников жилья «Городок» (далее - ТСЖ «Городок»), товарищества собственников жилья «Мой дом» (далее - ТСЖ «Мой дом»), товарищества собственников жилья «Уют» (далее - ТСЖ «Уют»), ООАО «Сахалиноблгаз» при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, электро -, водо -, газо-, и теплоснабжения, водоотведения, и объектов жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования «Городской округ Ногликский».

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"Ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«Энергоснабжающая организация» - предприятие или организация: 
- имеющее в собственности или в полном хозяйственном ведении

(а) установки, генерирующие электрическую и/или тепловую энергию,

(б) электрические и/или тепловые сети; и обеспечивающие на договорной основе передачу электрической и/или тепловой энергии абонентам;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

Основной задачей администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, водоотведения, газо-, и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным и областным законодательством, нормативно- правовыми актами администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Взаимодействие диспетчерских служб организаций  жилищно-коммунального комплекса, энергоснабжающей организации, ресурсоснабжающей организаций и ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. К ликвидации аварий эксплуатирующая организация приступает незамедлительно.

При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 2 часа, в период с 15 ноября по 1 апреля, и с 1 апреля по 15 ноября свыше 12 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке  в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на очередной финансовый год.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающей организацией и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонах и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» и ОМВД ОГИБДД по Ногликскому району должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях, закрытию или ограничению движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра,  ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.

Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| Наименование | Адрес организации | Ф.И.О. руководителя | Телефон руководителя | Телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщики |  |  |  |  |
| МУП «ВДК» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, транспортировка электрической энергии) | Ноглики, ул. Советская, д. 41Е | Белозеров Александр Вячеславович | 9-12-36 | 9-18-00 |
| МУП ЖКХ «Ныш» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 6 | Исламов Растэм Мингалеевич | 9-41-61 | 9-42-57 |
| ОАО «НГЭС» (выработка электрической энергии) | Ноглики, 624 км | Суслов Николай Алексеевич | 9-60-90 |  |
| ООАО «Сахалиноблгаз» | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 1 А | Каменщиков Сергей Кириллович | 2-26-45 | 04 |
| Потребители |  |  |  |  |
| ООО «Жилсервис «Ноглики» (обслуживание внутридомовых инженерных сетей) | Ноглики, ул. Физкультурная, д. 19 | Суворов Александр Сергеевич | 9-64-43 | 9-69-67 |
| МУП «Управляющая организация «Ноглики» | Ноглики, ул. Советская, д. 49 | Романов Олег Геннадьевич | 9-62-35 | 9-18-00 |
| ТСЖ «Городок» | Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | Звонков Виктор Павлович | 9-01-50 |  |
| ТСЖ «Мой дом» | Квартал 8, д. №№ 1, 2 | Агутин Александр Геннадьевич | 9-03-08 |  |
| ТСЖ «Уют» | Ак. Штернберга, д. № 4 А | Жолудева Екатерина Михайловна | 9-01-86 |  |
| Управление социальной политики |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 1 | Ноглики, ул. Советская, д. 16 | Кулиш Виктор Николаевич | 9-16-77; 9-17-89 |  |
| МБОУ СОШ № 2 | Ноглики, ул. Советская, д. 41 | Квасова Елена Владимировна | 9-65-48; 9-63-97 |  |
| МБОУ СОШ Гимназия | Ноглики, ул. Гагарина, д. 5 | Лосенкова Галина Викторовна | 9-72-00; 9-7050 |  |
| МБОУ СОШ с.Вал | Вал, ул.Комсомольская, д. 2 | Шаповал Наталья Владимировна | 9-52-82 |  |
| МБОУ СОШ с. Ныш | Ныш, ул. Советская, д. 27 | Василец Людмила Михайловна | 9-41-50 |  |
| МБДОУ №1 д/с «Светлячок», | Ноглики, ул.Физкультурная, 4 А | Дорофеева Марина Викторовна | 9-14-17 |  |
| МБДОУ №2 д/с «Ромашка» | Ноглики, ул. Вокзальная, 20 А | Иванькова Елена Васильевна | 5-42-15 |  |
| МБДОУ №10 д/с «Ласточка» | Ноглики, ул. Школьный, д. 5 | Ушакова Наталья Витальевна | 9-74-87 |  |
| МБДОУ №11 д/с «Сказка» | Ноглики, ул. Невельского, д. 9 | Перегудова Анна Константиновна | 9-64-33 |  |
| МБОУ ДОД «ДЮСШ» | Ноглики, Лыжная база (стадион «Нефтяник») | Алехин Эдуард Викторович | 9-11-98; 9-66-60 |  |
| МБОУ ДОД «ЦДТ» | Ноглики, ул. Лесная, д. 5 | Полякова Марина Юрьевна | 9-74-91 |  |
| ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Ноглики, ул. Советская д. 44 | Климанский Сергей Васильевич | 9-68-15; 9-69-11 |  |
| МАУ «Спорткомплекс Арена» | Ноглики, ул. Пограничная, д. 12 | Нечаев Владимир Михайлович | 9-60-83 |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 14.10.2013 № 620

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных

служб энергоснабжающих и ресурсоснабжающих

организаций по вопросам энергообеспечения

Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия диспетчерских и аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных, канализационных сетей и систем, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, водоотведения , газо-, и электропотребления.

Все ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, водоотведение, газо-, электроснабжение и потребителей, должны иметь круглосуточно работающие дежурно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, газо-, электроснабжении и водовоотведении распоряжением КЧС и ОПБ администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 14.10.2013 № 620

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций при возникновении

и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения,

сетях и системах энергопотребления.

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по организации обеспечения безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчеру организации, которой необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, привлечение сил и средств, для ликвидации аварийной ситуации в обязательном порядке информирует ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей организацией по согласованию с ресурсоснабжающей организацией и администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающей и ресурсоснабжающей организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через диспетчерскую службу энергоснабжающей организации.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций владельцев зданий, с информированием диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский» и ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчер  энергоснабжающей организаций отдает распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением диспетчера ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерскую службу соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующую диспетчерскую службу для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей.

Организации всех форм собственности, имеющая свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляет своих представителей по вызову представителя энергоснабжающей и ресурсоснабжающей организации, для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 14.10.2013 № 620

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии диспетчерских служб

при эксплуатации систем энергоснабжения

1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» графики и мероприятия по проведению планово предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей.

Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерская служба теплоснабжающей организации подает заявку в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» и информирует потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным согласованием с администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

2. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно в ЕДДС администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», по рекомендуемой  форме доклада о возникновении аварийной ситуации на объекте прилагается (приложение  к Положению).

Техническая документация.

Документами, определяющими взаимоотношения диспетчерских служб энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций и их потребителей, являются:

действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» - утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение

к Положению о взаимодействии

диспетчерских служб при

эксплуатации систем энергоснабжения

ФОРМА

ДОКЛАДА О  ВОЗНИКНОВЕНИИ  АВАРИЙНОЙ  СИТУАЦИИ

НА ОБЪЕКТЕ

| № п /п | Наименование показателя | Содержание показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата, время возникновения аварийной ситуации, (час. мин.) |  |
| 2. | Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации |  |
| 3. | Причина возникновения аварийной ситуации |  |
| 4. | Зона ответственности |  |
| 5. | Количество пострадавших, в том числе погибших, (чел / чел) |  |
| 6. | Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб |  |
| 7. | Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий и отраслей |  |
| 8. | Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами, (да /нет) |  |
| 9. | Сведения о привлеченных силах к ликвидации аварийной ситуации (чел / ед. техники) |  |
| 10. | Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 11. | Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 12. | Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации (дата / час, мин.) |  |
| 13. | Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации |  |

Оперативный  дежурный

_________________________________      ________________           ______________

(фамилия,  имя,  отчество)                                                                 (дата)