Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2013 № 642

пгт. Ноглики

Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной техники в зоне жилых домов и объектов экономики в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», распоряжением администрации Сахалинской области от 27.07.2006 № 423-ра «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной техники возле жилых домов и объектов в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», в целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики района, предотвращения гибели и травмирования людей при пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, гражданам:

1.1. Содержать дороги, переезды и проезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободными для проезда пожарной техники и содержать в исправном состоянии.

1.2. В зимний период расчищать дороги, содержать переезды и проезды к зданиям указанные в п. 1.1. от снега и льда.

1.3. Не использовать данные дороги, переезды и проезды, для стоянки и хранения ведомственного и личного транспорта.

1.4. О закрытии дорог, переездов, или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных и других специализированных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны.

1.5. На период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или устраивать проезд через ремонтируемые участки и подъезды к гидрантам и открытым водоисточникам.

2. Рекомендовать руководителям ОМВД России по Ногликскому району (Новах А.В.), ТО НД по Ногликскому району (Юдина Н.Ю.):

2.1. Ежегодно проводить комиссионные проверки состояний внутренних проездов с учётом возможности подъезда пожарной техники к зданиям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

2.2. Вносить предложения в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» о ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещённых с нарушением нормативно правовых актов и препятствующих подъезду и расстановке пожарной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Ногликский район» от 15.08.06 № 260 «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной техники в зоне жилых домов и объектов экономики в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и размесить на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»                                                                С.Н. Балакан